PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

1. REIKALAVIMAI PATALPOMS	
	
	1.1. Patalpos turi būti viename pastate Vilniaus mieste ar Vilniaus r., nutolusiame ne toliau, kaip 8  km. nuo Lietuvos nacionalinio muziejaus administracinio pastato adresu: Arsenalo g. 1, Vilnius (atstumas matuojamas svetainėje https://maps.lt/map/ nustatant maršrutą automobiliu). Patalpų paskirtis - muziejaus ekspozicinės ir kitos įrangos sandėliavimui.

1.2. Patalpos turi būti pasiekiamos viešuoju transportu.

1.3. Bendras patalpų plotas nuo 300 iki 350 kv. m.).

1.4. Patalpų aukštis ne mažiau kaip 4,5 m.;

1.5. Patalpos turi būti vientisos, be pertvarų, tinkamos įvažiuoti automobiliu;

1.6. Įvažiavimo vartai – pakeliami, rakinami, aklini, ne mažiau, kaip 2,5 x 3,0 m (plotis x aukštis) dydžio, su integruotomis rakinamomis įėjimo durelėmis;

1.7. Patalpos turi būti šildomos;

1.8. Patalpose turi būti sumontuoti automatiniai gaisro aptikimo (dūmų) detektoriai ir signalizacija;

1.9. Įvažiavimo vartai ir kitos durys į patalpas turi būti įsignalizuoti;

1.10. Visa teritorija turi būti saugoma pastato išoriniu perimetru.

1.11. Reikalingos vaizdo stebėjimo kameros.

1.12. Patalpose turi būti įrengta WC patalpa.

2. PATALPŲ PATIKRINIMAS

2.1. Patalpų atitikimo šios techninės specifikacijos 1 skyriuje nurodytiems reikalavimams tikrinimas vykdomas nustačius nuomos konkurso laimėtoją iki nuomos sutarties sudarymo.

3. EKSPLOATAVIMO PASLAUGOS	
	
	3.1. Į nuomos kainą nėra įskaičiuotos su nuomos objektu susijusios eksploatacinės išlaidos.

3.2. Toliau nurodytos eksploatacinės išlaidos yra kompensuojamos Nuomotojui Sutartyje nustatyta tvarka:

3.2.1. šildymas pagal šilumos tiekėjo sąskaitą skaičiuojamas proporcingai nuomojamų patalpų plotui;

3.2.2. elektra pagal skaitiklio parodymus;

3.2.3. šiltas ir šaltas vanduo su nuotekomis pagal skaitiklio parodymus.

3.2.4. buitinių šiukšlių surinkimas bei išvežimas ir aplinkos priežiūra pagal nuomojamų patalpų plotą;

4. TERMINAI	
	
	4.1. Data, nuo kurios įsigytais nekilnojamaisiais daiktais norima pradėti naudotis: ne vėliau kaip 2026 m. sausio 15 d.

4.2. Pageidautina pirkimo sutarties sudarymo data: iki 2026 m. sausio 12 d.

4.3. Patalpos turi būti išnuomojamos 7 (septynių) metų terminui su galimybe nuomos terminą pratęsti dar 3 (trims) metams pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.